|  | Město Mšeno nám. Míru 1, 277 35 Mšeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | telefon: 315 693 121, 123 fax: 315 693 006 |  |  |
|  | e-mail: mu@mestomseno.cz www.mestomseno.cz |  |  |
| Naše čj.:1859/09/org/Vik |  |  |  |
| Vyřizuje: Vik |  |  |  |
| Mšeno dne 8.6.2009 |  |  |  |

Výzva k podání nabídek

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

- Předmět zakázky: Oprava zadní části fasády (severozápadní pohled) objektu koupaliště ve Mšeně – p.p.č. 1394/4, p.p.č. 1394/5, p.p.č. 1394/2 a st.p. č. 505 v k.ú. Mšeno.

- Podmínky: Dodavatel musí být schopen opravit, případně vyrobit dřevěná okna dle daných rozměrů, zajistit případné vybourání starých oken a instalaci nových. Dále opravit současné omítky a natřít celou zadní fasádu stejnou barvou jako je použita na fasádě v přední části budovy. Sokl fasády je tvořen cihlami, které je třeba natřít a na poškozených místech opravit. Celkově se jedná  o plochu cca 120 m².

- Nutno doložit: doklad o oprávnění k podnikání, seznam referencí.

- Lhůta pro podání nabídek se stanovuje: do 23.6.2009 do 14.30 hod. na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno. Nabídky budou v uzavřených obálkách a označeny heslem  „Oprava zadní části fasády budovy koupaliště‘‘.

- Přístup do objektu za účelem zaměření po dohodě s p. Vikem.

- Termín realizace: září – říjen 2009

- Kritéria hodnocení:

  - nabídková cena 	80%

  - reference		20%

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Ing.Martin Mach

starosta města Mšena