|  | M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Š E N O náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | odbor výstavby a územního plánování, ŽP telefon: 315 693 121 fax: 315 693 006 |  |  |
|  | e-mail: mu@mestomseno.cz www.mestomseno.cz |  |  |
| Váš dopis zn./ze dne |  |  |  |
| Spis. zn.: 1007/10/stav |  |  | Město Mšeno nám. Míru 1 277 35 Mšeno |
| Naše čj.: 1495/10/stav |  |  |  |
| Vyřizuje: Maksimová |  |  |  |
| E-mail: stavebni@mestomseno.cz |  |  |  |
| Mšeno 4.5.2010 |  |  |  |

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování, ŽP Městského úřadu Mšeno, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.3.2010 podalo

Město Mšeno, IČ 00237078, nám. Míru 1, 277 35  Mšeno,
které zastupuje CR PROJECT s.r.o., IČ 27086135, Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

"Revitalizace městského jádra ve Mšeně"
Mšeno

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1, 26/2, 574/1, parc. č. 3341/1, 3341/2, 3341/8, 3341/19, 3341/22, 3341/26 v katastrálním území Mšeno.

- Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

objekty pozemních komunikací

SO. 101 – Komunikace - průtah

SO. 102 – Komunikace ostatní

vodohospodářské objekty

SO. 301 – Vodovod

SO. 310 – Přípojka vodovodu

SO. 320 – Objekt vodního prvku

SO. 330 – Kanalizace

SO. 340 – Domovní odbočky dešťových svodů

SO. 350 – Přípojka kanalizace

elektro a sdělovací objekty

SO. 401 – Veřejné osvětlení

SO. 410 – Silové vedení

SO. 420 – Přeložka sdělovacích vedení

SO. 430 – Přípojka NN vedení

Objekty pozemních staveb

SO. 701 – Městský mobiliář

SO. 710 – Přeložka pomníku

Objekty úpravy území

SO. 801 – Sadové úpravy

Popis stavby:

SO. 101 – Komunikace průtah

rekonstrukce komunikace II/259 a II/273, kam patří náměstí Míru, ul. Masarykova a Mělnická značené jako větev A a Karlova ulice pojmenovaná jako větev B. Dále silnice III/25928 v části ul. Jatecká, značená jako větev F. V tomto objektu jsou umístěny pouze vozovky s plným konstrukčním souvrstvím, drenáží, uličními vpustmi a jejich přípojkami do kanalizační sítě.

SO.102 - Komunikace ostatní

spadají sem veškeré komunikace a plochy zpevněné a nezpevněné bez vozovek na náměstí Míru a částí navazujících ulic značených jako větev C, D a E a ostatních dílčích částí neuvedených v předešlém stavebním objektu.

Délky jednotlivých větví :

Délka sil. II/259 ul. Masarykova, Mírové náměstí a krátký úsek ul. Mělnická sil. II/273 (větev A)

(stavební objekt SO.101 Komunikace - průtah)		:	0,265 76 km

Délka sil. II/259 ul. Karlova (větev B)				:	0,032 96 km

(stavební objekt SO.101 Komunikace - průtah)

Délka komunikace nám. Míru (větev C)				:	0,041 00 km

(stavební objekt SO.102 Komunikace ostatní)

Délka komunikace nám. Míru (větev D)				:	0,105 79 km

(stavební objekt SO.102 Komunikace ostatní)

Délka komunikace ul. Na Skaličkách (větev E)			:	0,022 41 km

(stavební objekt SO.102 Komunikace ostatní)

Délka sil. III/25928 ul. Jatecká (větev F)			:	0,049 62 km

(stavební objekt SO.101 Komunikace - průtah)

Celková délka 							:	0,517 54 km

SO.301 – Vodovod

Objekt řeší výměnu stávajícího vodovodního řadu LT 300 od křižovatky ulic Masarykova a Karlova o délce 173,3 m. V Masarykově ulici od křižovatky s Karlovou ulicí po roh náměstí před č.p.35 bude zrušeno stávající potrubí LT 100. Na tento úsek navazuje ještě výměna ze stávající armaturní šachty na křižovatce ulic Karlova a Masarykova směrem do ulice Masarykovy na hranici stavby. Nové potrubí LT DN 100  mm bude mít délku 24,1 m.

Dalším úsekem na výměnu je v Jatecké ulici od rohu náměstí před č.p.35 směrem do Jatecké ulice na hranici stavby. Nové potrubí LT DN 100 mm bude mít délku 55,7 m.

Poslední úsek výměny je v ulici Na Skaličkách, kde trasa výměny začíná na rohu náměstí s napojením na vyprojektovanou výměnu LT 80 (SVAS) a vede směrem do ulice Na Skaličkách, kde na hranici stavby bude propojen na stávající LT 80. Nové potrubí LT DN 100 mm bude mít délku 18,4 m.

V rámci výměny vodovodu budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

#### SO.310 – Přípojka vodovodu

#### Objekt řeší přípojku vody pro kašnu na náměstí (objekt SO.320) o délce 12,6 m a dále přípojky pro dvě pítka o délce 13,7 m resp. 11.7 m. Jedno pítko je navrženo na náměstí Míru před č.p.17 a druhé v blízkosti křižovatky ulic Masarykova a Karlova.

#### SO.320 – Objekt vodního prvku

Objekt řeší novou fontánu na náměstí Míru o rozměrech 5,0 x 5,0 m, výška stěn od terénu cca 0,70 m, hloubka vody cca 0,50 m. Součástí je technologická šachta o rozměrech 3,0 x 2,5 m a světlé výšce 2,1 m, umístěná vedle směrem k baroknímu sousoším panny Marie.

SO.330 – Kanalizace

Objekt řeší rozšíření stávající kanalizace KT 300 od rohu náměstí před domem č.p.35 směrem podél budovy Městského úřadu až před dům č.p.3 o celkové délce 88,9 m.

#### SO.340 – Domovní odbočky dešťových svodů

Objekt řeší zaústění stávajících dešťových svodů z nemovitostí, kde dnes jsou zaústěny na terén, do jednotné kanalizace města Mšena. Kanalizační potrubí PVC 125 a 200 má celkovou délku 223,6 m.

#### SO.350 – Přípojka kanalizace

Objekt řeší jednak odkanalizování kašny na náměstí (objekt SO.320) a dále odkanalizování dvou pítek, jedno na náměstí před č.p.17 a druhé v blízkosti křižovatky ulic Masarykova a Karlova. Kanalizační potrubí KT 150 je  celkové délky  38,9 m.

#### SO.401 – Veřejné osvětlení

Objekt řeší osvětlení novými osvětlovacími tělesy na nových stožárech. Kabelový rozvod bude napojen na stávající rozvody VO, nové osvětlovací body budou propojeny novým kabelovým rozvodem. V rámci osvětlení budou napojeny i prvky mobiliáře (informační tabule), autobusová zastávka a nasvětlení zeleně.

#### SO.410 – Silové vedení

Objekt řeší rekonstrukci NN rozvodů ve správě ČEZ. Kolem náměstí míru a Masarykovi ulice. Dále je řešeno přeložení stávajících kabelů v ul.Jatecké mimo jízdní pruhy.Další stupeň dokumentace bude zpracovávat a investovat ČEZ.Práce na projektu je třeba zkoordinovat s pracemi na površích komunikací náměstí tak, aby byly v časovém souladu.

#### SO.420 – Přeložky sdělovacích vedení

Objekt řeší přeložky sdělovacího vedení mimo pojížděnou část komunikace do chodníku v prostoru ho náměstí Míru, okolí kostela sv.Martina a ul. Masarykova o celkové délce 200 m.

Typ použitého zemního vedení – TCEPKPFLE, trubka HDPE40.

Telefonní ústředna O2 ve Mšeně je umístěna ve dvorním traktu domu č.p.38 v ul.Masarykova. Sdělovací vedení nové sítě jsou vyvedena z ústředny kabelovodem.

V současné době jsou sdělovací vedení uložena po obou stranách ulic Masarykova, Jatecká a náměstí Míru. S novými obrubníky a parkovacími stáními kolidují sdělovací kabely a HDPE trubky s optickým kabelem v západním chodníku ul. Masarykova. Přeloženy budou hlouběji v úseku od č.p. 265 po č.p. 262.

V ulici Jatecká podél kostela sv. Martina je umístěn dálkový kabel Mělník – Nebužely – Mšeno a na opačné straně ulice jsou umístěny dva spojovací místní kabely staré sítě: 1)ATÚ Mšeno – Kanina a 2) ATÚ Mšeno – Stránka – Chorušice. Všechny tři tyto kabely budou říznuty ve východním chodníku ulice Masarykova a za kostelem sv. Martina v ulici Zahradní. Vyvločkovány budou kabely typu TCEPKPFLE odpovídajících profilů. Nově budou uloženy do nového chodníku v ulici Jatecká podél prodejny a zadního traktu radnice. Ulici Jateckou budou křížit u apsidy kostela sv. Martina. Vložky dálkového a spojovacích kabelů překročí ulici Zahradní, v jejímž jižním okraji se napojí na stávající trasy.

Dále bude přeložen sdělovací kabel, který koliduje s přemístěnou sochou Jana Husa. Kabel bude říznut a vyvločkován mezi obloukem chodníku ulice Masarykova a začátkem náměstí Míru a stávající trasou podél budovy radnice. Nově bude kabel uložen v přechodu ulice ve společné kynetě s přeloženým dálkovým kabelem a oběma spojovacími kabely.

Kabely budou v délce přeložky opatrně odkopány, stranově přemístěny, resp. říznuty a v potřebném rozsahu prodlouženy novým kabelem typu TCEPKPFLE odpovídajícího profilu. Ten bude uložen mimo pojížděnou část komunikace do zeleného pásu, resp. chodníku. Obdobně bude postupováno v případě trubek HDPE40. Optický kabel bude pofouknut a rezerva bude upravena. Sdělovací kabely budou uloženy v místě přechodu vozovky ulice Masarykova, resp. Jatecká a Zahradní do vrapovaných chrániček.

#### SO.430 – Přípojka NN vedení

Objet řeší přípojku NN pro technologii kašny z rozvaděče budovy č.p. 1 na náměstí Míru.  Vlastní rozvody budou součástí dalšího stupně PD (SO320 – objekt vodního prvku).

#### SO.701 – Městský mobiliář

Objekt řeší rozmístění prvků mobiliáře – umístění laviček, odpadkových košů stojanů na kola, zábradlí, patníků a zábran proti vjezdu vozidel. Umístění jednotlivých prvků je odvozeno od potřeb a návazných aktivit v daném území (např. prodejny, čekání na autobus apod.)

Turistická mapa okolí je situována v místě centrálního ostrova na náměstí Míru. Do těchto míst by měly být dovedeny upravené trasy turistických cest.

Rozcestníky městského informačního systému – jejich stávající poloha je upravena v závislosti na změnách celkového uspořádání řešeného prostoru. Je navrhováno použití typizovaného systémového řešení rozcestníků MIS, dodávaného formou MMCité. Před použitím v rozsahu celého města by měla být zpracována celková studie rozmístění rozcestníku v prostoru celého města, revize účelnosti polohy rozcestníků stávajících.

#### SO.801 – Sadové úpravy

Objekt řeší návrh regenerace systému prvků zeleně v prostoru náměstí a Masarykovy ulice, který namísto stávajících řad stromů cíleně používá jednotlivých solitérních prvků zeleně, které akcentují nově navrhovaná komorní městská pobytová místa a umocňují celkovou urbanisticko-architektonickou koncepci. V těsné vazbě na architekturu okolních objektů dotvářejí solitéry pěší parter centra města, přispívají k flexibilní využitelnosti otevřených pěších ploch (např. pro účely pořádání společenských akcí či trhů).

Umístění informačních tabulí – stávající informační vitríny před barokním sousoším panny Marie budou odstraněny a nahrazeny novými podsvětlenými vitrínami v nových polohách. Před budovou radnice jsou umístěny dvě oboustranné informační tabule – typu „City light“ s podsvětlenou vývěsní plochou. Jedna vitrína bude plnit funkci „úřední desky“, ve druhé budou umístěny základní informace o městě, tzn. plán centra, základní informace o místech odkazovaných městským informačním systémem.

Přístřešek zastávky BUS – stávající bude zrušen a bude nahrazen novým proskleným přístřeškem umístěným přímo u nástupiště zastávky BUS před objektem č.p. 32. Přístřešek je navržen s ohledem na maximální transparentnost jako celoprosklený. V zadní stěně jsou integrovány dvě oboustranné prosvětlené informační vitríny, umožňující instalaci jízdních řádů krytých před vandalismem, umístění základních informací a aktualit o městě, orientačního plánu města a okolí, inzerci apod. Detailní tvarové řešení a výtvarný návrh tohoto prvku bude předmětem následujících stupňů projektové dokumentace.

#### SO.710 – Přeložka pomníku

Objekt řeší směrové i výškové posunutí pomníku mistra Jana Husa směrem k budově č.p. 279 o 7,5 m

z důvodu vhodného kompozičního uspořádání náměstí a ulice Masarykova.

- Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

- Stavba bude umístěna na pozemcích st.p. 1, parc.č. 3341/1, 3341/2,3341/8, 3341/19, 3341/22, 3341/26 v katastrálním území Mšeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je součástí ověřené dokumentace.

- Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Další stupeň PD (pro stavební řízení nebo prováděcí projekt), ve kterém budou detailně řešeny – kašna na náměstí, úpravy okolí sochy P. Marie, přesunutí pomníku mistra Jana Husa, detailní podoba kamenických článků, zejména patníků, detail barevnosti a skladby mozaikových chodníků, projekt výměny mobiliáře a VO a detailní rozpis druhové sklady navrhované nové městské zeleně bude před vydáním stavebního povolení projednán s orgány památkové péče.

- Podélné nově navrhované inženýrské sítě budou umístěny mimo vozovku silnic II/259, II/273  a III/259 28, pokud nebude prokazatelně doloženo, že je vyloučena možnost jiného technického řešení.

- Před vydáním stavebního povolení podá žadatel žádost Odboru dopravy Městského úřadu Mělník o povolení ke zvláštnímu užívání dotčené silnice podle § 25 odst. 6) písm. d) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu do silničního pozemku.

- V případě umístění nového, nebo změny stávajícího trvalého dopravního značení, bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení vypracovaný návrh tohoto značení a odsouhlasený příslušným orgánem Policie ČR. Dopravní značení bude umístěno jako součást stavby při realizaci stavebních prací.

- Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude návrh možné objízdné trasy pro autobusy, osobní a nákladní automobily k zajištění stavebních prací případnou uzavírkou.

- Před zahájením stavby bude vyzván pracovník SÚS Mnichovo Hradiště, středisko Mělník k předání staveniště ( tel.736623741).

- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude doplněna o podrobnější výkres sadových úprav, ze kterého bude patrný prostor pro kořenovou zónu jednotlivých stromů a budou upřesněny druhy stromů pro výsadbu. Chodník se stromořadím, kde je navržena dlažba by měl být zhotoven dlažbou na širokou spáru do pískového lože, tak aby stromy měly zajištěn přístup vzduchu a vody i mimo svůj malý vymezený prostor v travnatém pásu či malém ostrůvku.

- Pro stavební objekt SO420 přeložky sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. budou dodrženy tyto podmínky:

- stavebník  zajistí na své náklady dodavatele, který je oprávněn k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků,

- překládka sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je samostatným stavebním objektem stavby, který finančně, projekčně i dodavatelsky zajistí investor stavby, jako vyvolanou investici,

- navrhovaná trasa sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. musí respektovat již vyhrazená zájmová pásma stávajících inženýrských sítí a jejich uložení musí ve svislém a vodorovném směru vyhovět ČSN 736005,

- stavbu jako celek, která překládku vyvolala je třeba osobně projednat dle zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona č. 361/2005 Sb., se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., oddělení Dokumentace liniových staveb sítí Čechy (DLSS Č) a pracovištěm Ochrany sítí Praha, Praha 3, Olšanská 6,

- stavebník, nebo zhotovitel prací odpovídají podle míry svého zavinění za veškeré škody,které vzniknou případně i dalším subjektům (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku činnostmi spojenými s překládkou sítí a zařízením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

- stavebník stavby zajistí ve spolupráci s pracovníkem Plánování a výstavby sítě Praha, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., který provádí dohled správce překládané inženýrské sítě, odevzdání demontovaných a vytěžených kabelů,

- min. 30 dnů před realizací bude společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.předložena dokumentace pro provedení stavby (DPS), zpracovaná osobou oprávněnou k výkonu vybraných činností podle zvláštního předpisu,

- v DPS bude barevně rozlišen nový stav červeně,  rušený  stav zeleně a stávající stav černě,

- před předáním DPS bude mezi stavebníkem a společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uzavřena „Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“,

- před vlastní překládkou komunikačního vedení a zařízení zajistí stavebník řešení věcných břemen k dotčeným nemovitostem a financování náhrad povinným,

- překládkou komunikačního vedení a zařízení vyvolanou stavební činností jiného stavebníka, nevzniknou společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., žádné finanční závazky

- Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikacích (SEK) společnosti TelefóniceO Czech Republic,a.s.Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, která jsou uvedena ve vyjádření  společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. čís.jednací 31573/10/CSC/VV0 ze dne 23.3.2010.

- V prostoru stavby se nachází podzemní zařízení v majetku ČEZ distribuce, a.s. Před vydáním stavebního povolení požádá stavebník o vyjádření k podzemním sítím a k souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ distribuce,a.s., jak je uvedeno ve vyjádření ČEZ distribuce,a.s. zn. 171/M.C. ze dne 16.3.2010.

- Stavbou bude dotčeno vodohospodářské zařízení, jehož provozovatelem jsou Středočeské vodárny,a.s (SV,a.s.). Pro další stupeň projektové dokumentace a stavbu  budou dodrženy podmínky vyjádření SV,a.s. zn. P10710002532 ze dne 1.4.2010, tj.:

- bude použit materiál HDPESDR 17,

- projektová dokumentace k vodoprávnímu povolení bude konzultována se SV,a.s. ještě před podáním žádosti o vyjádření pro vodoprávní řízení,

- při zpracování dalšího stupně dokumentace budou dodrženy „Všeobecné podmínky“, platné pro vodohospodářské stavby, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření a také zásady uvedené v dokumentu „Technický standard“ – viz. www.svas.cz,

- projektová dokumentace na vodovodní a kanalizační přípojku pro vodní prvek (SO 350, SO 310) musí být zpracována dle „Všeobecných podmínek pro vodovodní a kanalizační přípojky“ a bude předložena SV,a.s. k vyjádření; zároveň budou dodrženy zásady uvedené v dokumentu „Technický standard“.

- V prostoru stavby se nachází veřejné osvětlení v majetku města Mšena, jehož provozovatelem je     ELTODO-CITELUM, s.r.o. Projektová dokumentace (PD) v každém stupni zpracování bude předložena ELTODO-CITELUM, s.r.o. k vyjádření. PD musí být zpracována v koordinaci s PD Mšeno/Boleslavská. Do PD bude zahrnuto technické řešení propojení se stávajícím VO do navazujících ulic (Boleslavská, Na Skaličkách, ulička za kostelem) – vyplynulo z vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o. zn. EC 0600/4011/24/10 ze dne 13.3.2010.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastníci řízení nevznesli žádné námitky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35  Mšeno

Odůvodnění:

Dne 24.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Městský úřad Mělník, odbor dopravy ze dne 14.4.2010 č.j. 2698/DOP/10/VEHA

- Městský úřad Mělník, odbor Šk a kultury,odd. PP ze dne 3.5.2010 č.j. 226/SKOL/10/JAVO

- Městský úřad Mělník, odbor ŽP a zemědělství ze dne 14.4.2010 č.j. 557/ZP/10/DIMA

- Hasičský záchranný sbor Středoč. kraje, územní odbor Mělník ze dne 7.4.2010 č.j. HSKL-2811-2/2010-ME

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Oddělení ochrany územních zájmů ze dne 24.3.2010 č.j. 3796/38098-ÚP/2010-7103/44

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní obvod Mělník  ze dne 7.10.2010 č.j. KRPS-3205-104/ČJ-2010-010606

- NPÚ územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ze dne 28.4.2010, č.j. NPÚ-321/333/2010

- Římskokatolická farnost Mšeno u Mělníka souhlas vlastníka dotčeného pozemku ze dne 26.4.2010

- SÚS Mnichovo Hradiště, přísp.org. ze dne 6.4.2010 zn. SÚS/1665/2010

- ELTODO-CITELUM,s.r.o. ze dne 16.3.2010 zn. EC0600/4011/24/10

- VEOLIA voda Středočeské vodárny,a.s. ze dne 1.4.2010 zn. P10710002532

- ČEZ distribuce,a.s. ze dne 16.3.2010 zn. 171/M.C.

- Telefónica O2 Czech Republic,a.s. ze dne 11.3.2010 zn. VPS/112/2010

- Telefónica O2 Czech Republic,a.s. zeí dne 23.3.2010 čís.j. 31573/10/CSC/VV0

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul  do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Římskokatolická farnost Mšeno u Mělníka, ČEZ Distribuce,a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Středočeské vodárny,a.s., ELTODO - CITELUM, s.r.o., Divize Čechy Sever, Správa a údržba silnic, Mnichovo Hradiště, přísp.org. a dále všichni vlastníci nemovitostí stavbou dotčených úseků v ul. Mělnická směrem k ul. Masarykova po obou stranách od č.p. 144 a č.p. 257, dále vlastníci nemovitostí po obou stranách ul. Masarykova a v celém úseku náměstí Míru až k č.p. 14 a č.p. 7, dále vlastníci nemovitostí v ul. Na Skaličkách k č.p. 22 a č.p. 31 a vlastníci nemovitostí po obou stranách ul. Karlova k pozemku st.p. 68 (č.p. 39) a st.p. 216 (č.p. 142)

Vypořádání s námitkami účastníků:

- Účastníci nevznesli námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Veřejností nebyly vzneseny žádné připomínky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Zahájení zemních či výkopových prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 ( § 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 346).

Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. ( § 22 odst. 2 ), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.

Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu

Jiřina Maksimová

vedoucí odboru výstavby a územního plánování, ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel a obec podle § 85 odst.1 stavebního zákona a § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) (dodejky)
CR PROJECT s.r.o., IDDS: dkhws7q

Město Mšeno, nám. Míru č.p. 1, 277 35  Mšeno u Mělníka – 2x se žádostí o zveřejnění

ostatní účastníci řízení pro jejich velký počet veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
Římskokatolická farnost Mšeno u Mělníka, Masarykova č.p. 266, 277 35  Mšeno u Mělníka
ČEZ Distribuce,a.s., IDDS: qihdk9n
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Středočeské vodárny,a.s., IDDS: qztgg8d
ELTODO - CITELUM, s.r.o., Divize Čechy Sever, IDDS: k3h3xq2
Správa a údržba silnic, Mnichovo Hradiště, přísp.org., IDDS: zsnmmcz

a dále všichni vlastníci nemovitostí stavbou dotčených úseků v ul. Mělnická směrem k ul. Masarykova po obou stranách od č.p. 144 a č.p. 257, dále vlastníci nemovitostí po obou stranách ul. Masarykova a v celém úseku náměstí Míru až k č.p. 14 a č.p. 7, dále vlastníci nemovitostí v ul. Na Skaličkách k č.p. 22 a č.p. 31 a vlastníci nemovitostí po obou stranách ul. Karlova k pozemku st.p. 68 (č.p. 39) a st.p. 216 (č.p. 142)

dotčené orgány
Městský úřad Mělník, odbor dopravy, IDDS: hqjb2kg
Městský úřad Mělník, odbor Šk a kultury,odd. PP, IDDS: hqjb2kg
Městský úřad Mělník, odbor ŽP a zemědělství, IDDS: hqjb2kg
Hasičský záchranný sbor Středoč. kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní obvod Mělník, IDDS: 2dtai5u

na vědomí

Městský úřad Mělník, Odbor výstavby a rozvoje, IDDS: hqjb2kg