Č.j.:   603 / 2013							           Ve  Mšeně dne 7. 6. 2013

###### Výzva  k  podání  nabídky na plnění zakázky malého

rozsahu s názvem

"HAVARIJNÍ OPRAVY V DSM"

# 1     Základní informace

## 1.1   Způsob zadání zakázky

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu.

## 1.2   Zadavatel

Domov seniorů Mšeno,  příspěvková organizace

Adresa:	               Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Zastoupený:	            Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka organizace

IČO:		86595351

DIČ:                            CZ86595351

## 1.3   Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku

Kontaktní osoba: 	Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka

Tel.: 315 694 720, Fax:  315 693 860, Mob.: 606 823 127

E-mail: dsm.reditel@seznam.cz

# 2     Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky

## 2.1   Název akce

HAVARIJNÍ OPRAVY V DSM

## 2.2   Doba a místo plnění veřejné zakázky na dodávky

## Místo plnění:                 Domov seniorů Mšeno, p. o.,  Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Doba plnění:                 do 31. 7. 2013

## 2.3 	Předmět plnění

Předmětem zakázky jsou havarijní opravy v objektu Domova seniorů Mšeno, p. o. – havarijní oprava terasy, havarijní oprava SDK podhledů, malířské práce, oprava poškozených stěn a oprava poškozeného okapu, havarijní oprava obložení vstupního vestibulu, havarijní oprava napojení VZT do střešních prostorů. Podrobná specifikace je přílohou této zadávací dokumentace (příloha č. 1 výzvy).

3     Kvalifikační předpoklady uchazeče

Uchazeč je povinen  prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů.

3.1   Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že osoba oprávněná jednat za uchazeče podepíše Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (příloha č. 2 výzvy).

## 3.2   Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán (např. výpis z živnostenského rejstříku), ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky z něhož bude zřejmé, že práce obsažené ve výzvě jsou předmětem jeho podnikání. Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii.

## 4     Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4.1   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  220.000 Kč včetně DPH.

## 5    Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

5.1  Uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit, a to s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka organizace, tel. 315 694 720, 606 823 127, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz.

6    Závazná struktura nabídky

## 6.1     Prokázání kvalifikace.

## 6.2     Nabídka.

## 6.3    Celková nabídková cena včetně DPH uvedená v Kč.

6.4    Písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem

nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (příloha č. 3 výzvy). Písemné prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem uchazeče.

## 6.5    Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

6.6    Nabídky, které nesplní stanovené požadavky zadavatele budou z dalšího výběru vyloučeny.

# 7    Hodnotící kritéria nabídky

•    Nabídková cena

•    Termín prací - časová flexibilita

•    Komplexnost dodávky a reference

8    Zadávací lhůta, po níž je uchazeč svou nabídkou vázán

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (28. 6. 2013) a končí dnem až do doby uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nebo zrušením výběrového  řízení.

9    Lhůta pro předložení nabídky

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta podání nabídky  končí dne 28. 6. 2013 v 15:00 hod. (doručením zadavateli, nikoliv podáním na poště).

10  Způsob a místo pro podání nabídky

10.1   Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, v jednom originále, a to včetně příloh na adresu Domov seniorů Mšeno, p. o., Boleslavská 451, 277 35 Mšeno. Uchazeči mohou nabídku podat osobně do podatelny zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

10.2  Obálka musí být označená názvem veřejné zakázky "HAVARIJNÍ OPRAVY V DSM" dále textem "NEOTVÍRAT - NABÍDKA" a kontaktními údaji předkladatele. Všechny strany nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a části nabídky budou svázány v jeden celek.

## 11   Otevírání nabídek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1. 7. 2013 jako neveřejné.

12   Právo zadavatele

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu kdykoli, nejpozději  do uzavření  smlouvy  s vybraným uchazečem, a to i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

Zadavatel je oprávněn požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

Zadavatel je oprávněn jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.

13   Závěrečné ustanovení

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a účastí ve výběrovém řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.

Ve Mšeně  7.  6. 2013

………...………………………………

Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA

ředitelka organizace

Přílohy:

č. 1   Příloha zadávací dokumentace – specifikace havarijních oprav

č. 2  Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech

č. 3  Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Příloha č. 1

Příloha zadávací dokumentace – specifikace havarijních oprav

- Havarijní oprava terasy - oprava podlahy a podlahové konstrukce (zatékání).

Demontáž stávající dlažby (40 m2), odstranění ochranné textilie, odstranění povlakové PVC krytiny, provedení penetrace betonového podkladu, montáž hydroizolačních pásů (včetně dodávky IPA), montáž textilie (včetně dodávky textilie), položení dlaždic. Související vyklízecí a úklidové práce.

2.	Havarijní oprava SDK podhledů – oprava poškozených SDK podhledů na pokojích klientů ve 4. NP části „D“.

Demontáž SDK (30 m2), montáž SDK včetně příslušenství, oprava a sádrování spár včetně armovací pásky (55 m). Související vyklízecí a úklidové práce.

3.	Malířské práce, oprava poškozených stěn a oprava okapu – oprava poškozeného okapu, oprava a malování stěn ve 4. NP části „D“ (pokoje klientů, chodba, kuřárna).

Oprava poškozeného okapu, oprava stěn, sádrování (90 m2),  malířské práce (300 m2), související vyklízecí a úklidové práce.

4.	Rekonstrukce – havarijní oprava obložení vstupního vestibulu – oprava obložení terasy (Cetrix) a celého architektonického prvku před hlavním vchodem do objektu.

Demontáž poškozeného stávajícího obložení, montáž nového obložení – Cetrix (včetně dodávky), oprava prasklin na stávajícím obložení, penetrační nátěr, čištění povrchu stávajícího obložení          - komplet, nátěr obložení – komplet. Související vyklízecí a úklidové práce.

5.	Havarijní oprava napojení VZT do střešních prostorů – zatékání v prostoru nad hlavní jídelnou v části „C"

Demontáž stávajícího napojení VZT včetně příslušenství, montáž nového napojení VZT včetně příslušenství, montáž tepelné izolace potrubí VZT (včetně dodávky), montáž pochůzkových lávek na izolaci stropu jídelny (včetně dodávky), oprava a malování stropu v jídelně. Související vyklízecí a úklidové práce.

Ve Mšeně 7.6. 2013

Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA

ředitelka organizace

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „HAVARIJNÍ OPRAVY V DSM“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………

razítko a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č. 3

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci  je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  Lhůta začíná běžet následující den po předání nabídky a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

V ……………………… dne ………………….

………………………………………..

razítko a podpis

oprávněného zástupce uchazeče