|  | M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Š E N O náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | odbor výstavby a územního plánování, ŽP telefon: 315 693 121 fax: 315 693 006 |  |  |
|  | e-mail: mu@mestomseno.cz www.mestomseno.cz |  |  |
| Váš dopis zn./ze dne |  |  |  |
| Spis. zn.: 3784/14/stav |  |  | Vodárny Kladno - Mělník, a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno |
| Naše čj.: 0273/15/stav |  |  |  |
| Vyřizuje: Maksimová |  |  |  |
| E-mail: stavebni@mestomseno.cz |  |  |  |
| Mšeno 23.1.2015 |  |  |  |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování, ŽP Městského úřadu Mšeno, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm.d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.12.2014 podal

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČO 46356991, U vodojemu 3085, 272 01  Kladno,
kterou zastupuje Project ISA s.r.o., IČO 28465881, Markupova 2854/2a, 193 00  Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

"Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena"
Mšeno, Sedlec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1090/1 (ostatní plocha), parc. č. 1090/5 (ostatní plocha), parc. č. 1090/13 (ostatní plocha), parc. č. 1090/22 (ostatní plocha), parc. č. 1090/26 (ostatní plocha), parc. č. 3341/24 (ostatní plocha), parc. č. 3374 (ostatní plocha), parc. č. 3376 (ostatní plocha), p. p. k. 1101/1, p. p. k. 1103/1, p. p. k. 1105/1, p. p. k. 3372, p. p. k. 3375 v katastrálním území Mšeno, parc. č. 2/4 (ostatní plocha), parc. č. 3/2 (ostatní plocha), parc. č. 20/29 (zahrada), parc. č. 63/3 (ostatní plocha), parc. č. 383/6 (ostatní plocha), parc. č. 416/1 (ostatní plocha), parc. č. 416/2 (ostatní plocha), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 419/3 (ostatní plocha), parc. č. 421 (ostatní plocha), parc. č. 423/1 (ostatní plocha), parc. č. 426 (ostatní plocha), parc. č. 427 (ostatní plocha), parc. č. 429 (ostatní plocha), parc. č. 432/1 (ostatní plocha), parc. č. 682 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlec u Mšena.

Druh a účel umisťované stavby:

- Účelem stavby je bezpečné a hygienické odvádění splaškových vod ze zájmové lokality a řešení odvodnění areálu Krajské správy a údržby silnic a TS.

- Systém odkanalizování obce je navržen kompletně jako nový (gravitační a tlakové oddílné splaškové stoky, přečerpávací stanice odpadních vod s výtlačným řadem, měrnou šachtou a dávkovací stanicí). Odpadní  vody z lokality obce  budou odvedeny do přečerpávací stanice odpadních vod, odkud budou čerpány výtlačným potrubím do stokové sítě města Mšena s následným odtokem na ČOV Mšeno.

- Gravitační kanalizace bude v celkové délce 1265,4 m.

- Tlaková splašková kanalizace bude v celkové délce 1904,7 m.

- Bude provedeno 51 ks gravitačních splaškových kanalizačních přípojek ve veřejné části ( na veřejných pozemcích), v celkové délce 264,4 m a 9 ks tlakových kanalizačních přípojek ( na veřejných pozemcích) v celkové délce 17,5 m. Části kanalizačních přípojek vedených po pozemcích v soukromém vlastnictví budou řešeny samostatně územním souhlasem.

- Bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu A8 ze stávající litiny na nové plastové PE potrubí v celkové délce 139,9 m. Na konci rekonstruovaného řadu bude osazen 4 m za poslední přípojkou podzemní hydrant. Dále bude provedena přeložka vodovodního řadu A na pozemku parc. č. 416/1 k.ú. Sedlec u Mšena v úseku mezi šachtami ŠS8 - ŠS12 v celkové délce 66,1 m. V rámci rekonstrukce a přeložky vodovodních řadů bude provedeno přepojení 10 stávajících vodovodních přípojek v celkové délce 17,4 m.

- Elektopřípojka NN pro přečerpávací stanice odpadních vod a dávkovací stanici v celkové délce 674,5 m bude napojena v trafostanici v sedlci situované před domem čp. 16. Kabel bude uložen v souběhu s ostatními nově navrhovanými inženýrskými sítěmi v normou stanovené odstupové vzdálenosti. Pro napájení PSOV - rozvaděče čerpadel bude vyveden z rozvaděče trafostanice třífázový vývod jištěný jističem 63A.

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1090/1, 1090/5, 1090/13, 1090/22, 1090/26, 3341/24, 3374, 3376, p. p. k. 1101/1, 1103/1, 1105/1, 3372, 3375 v katastrálním území Mšeno, parc. č. 2/4, 3/2, 20/29, 63/3, 383/6, 416/1, 416/2, 419/1, 419/3, 421, 423/1, 426, 427, 429, 432/1, 682 v katastrálním území Sedlec u Mšena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Michal Škvára, AT ČKAIT-0008350 v 09/2014.

- Stavba je ze zákona vodním dílem. O stavební povolení bude požádán příslušný vodoprávní úřad, kterým je MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou na úseku vodohospodářských staveb.

- Budou dodrženy podmínky Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj č.j. 01879/KK/14 ze dne 22.10.2014:

- Stavba dávkovací stanice síranu železitého na pozemku p.č. KN 427 Sedlec bude oplocena dřevěným plotem výšky 180 cm na kovové sloupky, na vstupu budou osazena vrata z ocelové konstrukce s dřevěnou výplní, oplocení bude z vnější strany osázeno vhodnou keřovou zelení.

- Elektropilíře budou zděné, opatřené hlazenou omítkou a zakryté kamennou nebo betonovou deskou bez oplechování, v případě použití plastového pilíře bude tento natřen hnědou barvou.

- Dojde-li ke křížení trasy kanalizace, vodovodu nebo elektrovodu se vzrostlými stromy, budou výkopové práce v tomto prostoru prováděny ručně, povede-li trasa blíže než 2,5 m od kmene stromu, bude kořenový prostor překopán protlakem. Na pozemku p.č. KN 416/1 v k.ú. Sedlec u Mšena, kde se kříží stoka „A“ a stoka „A-3“ bude zachováno i torzo lípy. Při provádění výkopů je třeba dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Mělník, odboru ŽP a zemědělství č.j. 1960/AP./LETO ze dne 22.10.2014:

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.

- Při akci nedojde k záboru lesních pozemků (pozemků k plnění funkcí lesa).

- V rámci celé akce nebudou na lesní pozemky vjíždět žádné mechanismy ani zde nebude ukládán jakýkoliv materiál či odpadek, a to ani přechodně.

- Investor zajistí splnění podmínek tohoto závazného stanoviska..

- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Mělník ev.č. ME-939-2/20/2014/PD ze dne 29.10.2014:

- Při rekonstrukci / přeložky vodovodního řadu bude zachováno stávající rozmístění hydrantů.

- Budou dodrženy podmínky vyjádření MÚ Mělník, odboru dopravních a správních agend zn. 20267/DSA/14/VABR ze dne 15.10.2014:

- Odbor dopravních a správních agend bude v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací požádán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice č. III/27320 dle ustanovení § 25 odst.6 písm. d) zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, o umístění inženýrských sítí.

- Budou dodrženy podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace, které vydal silniční     správní úřad Mšeno pod č.j. 3674/14/stav dne 26.11.2014.

- Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje „DI Mělník“, č.j. KRPS-2609-164/ČJ-2014-010606:

- Z projektové dokumentace vyplývá, že dojde k zásahu stavby do pozemní komunikace a k omezení obecného užívání pozemní komunikace, z tohoto důvodu musí být stanovena přechodná úprava provozu na místní komunikaci, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad (MěÚ Mělník, odbor dopravních a správních agend), po předchozím písemném vyjádření PČR „DI Mělník“.

- „DIO“ bude v dostatečném předstihu zasláno na zdejší součást PČR „DI Mělník“.

- Pevné překážky mohou být umístěny v min. odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.

- Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje, přísp.org. (KÚSS) zn.2044/14/KSÚS/MHT/Rec ze dne 18.11.2014:

- Stoka B bude napojena na stávající kanalizaci ve Mšeně v silnici II/273 v otevřeném výkopu. Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedena dle obrazového vzoru, který je přílohou vyjádření. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno před rekonstrukcí komunikace II/273.

- Větev výtlaku I bude v úseku, kde přechází přes pozemky číslo p. 1090/13, 1090/25 a 1090/26 a dále směrem do města vybudován gravitační řad, který umožní napojení objektů na těchto pozemcích, včetně odvodu dešťových vod. Obnova konstrukce a povrchu vozovky přes tyto pozemky bude provedena dle obrazového vzoru, který je přílohou vyjádření nebo dle požadavku správce pozemků. V prostorách dvora CMS Mšeno nebude stavbou omezen provoz.

- Křížení výtlačného řadu Výtlak I se silnicí III/27320 bude provedeno protlakem, kolmo na osu komunikace v hloubce min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Startovací jámy budou umístěny tak, aby nedošlo k porušení živičného povrchu vozovky (až za silniční příkopy),, tak aby nedošlo k narušení stávajícího odvodnění silnice. Dále bude výtlačný řad Výtlak I veden mimo komunikaci III/27320 a mimo silniční pozemek parc.č. 3374 v k.ú. Mšeno.

- V obci Sedlec na stoce A-7, stoce A a stoce A-6, které jsou vedeny v tělese silnice II/27320 bude provedena homogenizace vozovky v celé šíři dle obrazového vzoru, který přílohou vyjádření.

- Uzávěry, hydrant a šachty budou umístěny mimo vozovku, výjimečně do vozovky, pokud není technicky možné umístit mimo.

- Výkopek nebude ukládán na vozovku.

- Před položením podkladové vrstvy pod ACI budou provedeny statické zkoušky zhutnění (ČSN 721006 příl. A) konstrukčních vrstev vozovky na dotčeném úseku (3 zkoušky). Zkoušky musí prokázat min. únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly o výsledku zkoušek budou předloženy správci silnice před položením podkladové vrstvy ACI a krytu vozovky. ACo. Zkoušky provede odborná nezávislá firma. Ve smlouvě bude požadována záruka za provedené práce na silničním tělese v délce 60 měsíců.

- Správci silnice (KSÚS) bude předložen další stupeň projektové dokumentace, kde budou zapracovány vznesené požadavky.

- Pro vydání povolení zvláštního užívání silnice odborem dopravních a správních agend MÚ Mělník z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6, písm. C 3 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice, které si vyžádá investor, případně zhotovitel u správce komunikace.

- Po vydání rozhodnutí odborem dopravních a správních agend MÚ Mělník požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

- Budou dodrženy podmínky Středočeských vodáren a.s. zn. P14710020577 ze dne 30.10.2014:

- Při zpracování dalšího stupně dokumentace stavby budou dodrženy „Všeobecné podmínky“, platné pro vodohospodářské stavby, které tvoří nedílnou součást rozhodnutí a bude dodržen „Technický standard vodohospodářských staveb“ závazný v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mělník,a.s. (dále VKM,a.s.) a provozovatele, tj. Středočeské vodárny,a.s. Dokument je k dispozici na stránkách společnosti – www.svas.cz.

- Okamžikem propojení nové přeložky se stávajícím řadem přechází přeložka automaticky do provozování SV,a.s.

- Veškeré investiční náklady na realizaci přeložky a rekonstrukce vodovodu, provozní náklady na odstavení řadu z provozu, manipulaci s vypouštěním řadu, jeho opětovné napouštění, proplachy, odkalení, dezinfekci, včetně nouzového zásobení přilehlých lokalit po dobu odstávky je nutné zahrnout do celkových nákladů stavby. Dále je nutné zahrnout do nákladů stavby vlastní náklady na zabezpečení vyřazeného řadu z provozu.

- Projekt skutečného provedení stavby vodovodu, včetně zaměření v digitální formě (doložené písemným souhlasem manažera útvaru GIS) bude předložen nejpozději při kolaudaci vodního díla Provozu SV,a.s.. zaměření bude provedeno dle dokumentu“S_2013_07_Tvorba, aktualizace a využívání GIS“, který je zveřejněn na www.svas.cz.

- Budou dodrženy podmínky společnosti ELTODO-CITELUM,s.r.o. zn. EC 4011/196/14 ze dne   10.11.2014:

- Stávající zařízení veřejného osvětlení (VO) nesmí být uvedenou stavbou poškozeno.

- Veškeré další zásahy stávajícího zařízení VO včetně přeložek musí být předem projednány a odsouhlaseny se společností ELTODO –CITELUM, s.r.o.

- Při stavbě musí být respektovány ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a další ČSN, včetně SM23.

- Vytýčení pozemních sítí si investor objedná na svůj náklad nejméně 5 dní před zahájením prací u společnosti ELTODO-CITELUM,s.r.o., Poděbradova 2384, 440 23 Louny, tel. 415 656 842, 602 277 670. Při vytýčení je nutné předložit kopii vyjádření, nebo číslo vyjádření, na základě kterého bude vytýčení provedeno.

- V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího VO, které se nachází v blízkosti stavby.

- Případné poškození nebojný styk se stávajícím zařízením VO okamžitě hlásit na dispečink VO, tel. 800 101 109 s nepřetržitou pohotovostní službou.

- V ochranném pásmu kabelů VO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanizmu. Ochranné pásmo je 1 m  na každou stranu od kabelu.

- Stavba a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. a to podzemní vedení NN/VN, nadzemní vedení VN a el. stanice. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce,a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1069717173 ze dne 31.10.2014.

- Z vyjádření společnosti O2 Czek Republic a.s. ze dne 2.10.2014 č.j. 694639/14 vyplývá, že navržené řešení se dotýká zájmů společnosti O2 Czech Republic,a.s.. V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK).

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje Ochranného pásma SEK, vyzvat splečnost O2 Czech Republic a.s. Ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě – Radek Vaníček, tel.: 606 756 473, e-mail: radek.vanicek@o2.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK  je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. „Smlouvu o realizaci překládky SEK“.

- Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.“, které jsou nedílnou součástí vyjádření č.j. 694639/14 ze dne 2.10.2014.

- Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01  Kladno

Odůvodnění:

Dne 5.12.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 17.12.2014 č.j. 3934/14/stav zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené  na den 22.1.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisové složky.

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 1, §  85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům bylo oznámeno zahájení územního řízení jednotlivě. Účastníkům podle § 85 odst. 2 písm.b),c) bylo zahájení územního řízení doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce města Mšena dne 17.12.2014 a sejmuta dne 2.1.2015. Zároveň bylo oznámení zveřejněno i dálkovým přístupem na internetových stránkách města Mšena.

Při posuzování žádosti vycházel stavební úřad ze souhlasných stanovisek DO a správců sítí v předmětné oblasti, které byly žadatelem získány před zahájením územního řízení a které byly doloženy k žádosti na vydání územního rozhodnutí. Ze stanovisek DO a správců sítí vyplývá, že umístění předmětné stavby za předpokladu jimi stanovených podmínek je možné.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Mšena (územní plán města Mšena, který nabyl účinnosti dne 7.5.204) a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili:

- SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, závazné stanovisko ze dne 22.10.2014 č.j.01879/KK

- MěÚ Mělník, odbor ŽP a zemědělství, stanovisko ze dne 22.10.2014 č.j. 1960/AP./14/LETO

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mělník, závazné stanovisko ze dne 29.10.2014, ev.č. ME-939-2/2014/PD

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Mělník – závazné stanovisko ze dne 9.10.2014 č.j. KHSSC 46563/2014

- MěÚ Mělník, odbor dopravních a správních agend – vyjádření ze dne 15.10.2014 č.j. 20267/DSA/14/VABR

- Krajské ředitelství policie středočeského kraje – DI Mělník – stanovisko ze dne 17.10.2014 č.j. KRPS-2609-164/ČJ-2014-010606

- MěÚ Mšeno – rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 26.11.2014 č.j. 3674/14/stav

- ČR-Ministerstvo vnitra, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem – závazné stanovisko ze dne 10.10.2014 č.j. 77531/2014-6440-OÚZ-LIT

- Město Mšeno – vyjádření ze dne 24.10.2014 č.j. 3124/14/star.

- Regionální muzeum Mělník – vyjádření ze dne 7.9.2014 zn. 264/14/A

- Středočeské vodárny,a.s. – vyjádření ze dne 30.10.2014 zn. P14710020577

- ELTODO-CITELUM, s.r.o. – vyjádření ze dne 10.11.2014 zn. EC 4011/196/14

- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze nde 31.10.2014 zn. Jin/616/14

- O2 Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 2.10.2014 č.j. 694639/14

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí spolu s podmínkami správců sítí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Město Mšeno, Miroslav Voborník, Zuzana Rafajová, Státní pozemkový úřad, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Jan Živný, akad. mal., Jiří Živný, akad. soch., Středočeský kraj,  Středočeské vodárny, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., O2 Czech Republic, a.s., 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Divize Čechy Sever

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 113, 115/1, 115/2, 117, 447, 561, 807, 808, 809, parc. č. 61/1, 61/2, 190/4, 948, 1073/1, 1090/2, 1090/11, 1090/19, 1090/23, 1090/25, 1098, 3462, 3497, p. p. k. 1129, 1138/1 v katastrálním území Mšeno, st. p. 4, 6, 7, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 21, 22/2, 23, 24/1, 25, 27, 28/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 44/1, 44/2, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 85, 87/1, 99, 101, parc. č. 2/3, 3/1, 3/4, 3/5, 8/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 20/9, 20/10, 20/12, 20/24, 21, 22/1, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 30/1, 30/2, 33, 36, 38/3, 38/4, 39, 40, 46, 48, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 56/2, 59, 63/1, 63/2, 63/4, 63/6, 63/7, 63/10, 63/11, 64/1, 94/1, 94/8, 102, 105, 114/1, 115/8, 115/11, 383/3, 383/5, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 419/2, 448, 676/1, 680, 681, p. p. k. 104, 114/1 v katastrálním území Sedlec u Mšena

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mšeno č.p. 292, č.p. 222 a č.p. 438,  Mšeno, Sedlec č.p. 39, č.p. 38, č.p. 2, č.p. 62, č.p. 31, č.p. 15, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.e. 6, č.e. 4, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 45, č.p. 30, č.p. 42, č.p. 36, č.p. 44, č.p. 60, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 5, č.p. 3 a č.p. 59

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Zahájení zemních či výkopových prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 ( § 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 346).

Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. ( § 22 odst. 2 ), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.

Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jiřina Maksimová

vedoucí odboru výstavby a ÚP,ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.12.2014.

Obdrží:

účastníci  dle § 85 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona – jednotlivě (dodejky):
Project ISA s.r.o., IDDS: nzvu52b
Město Mšeno, náměstí Míru č.p. 1, 277 35  Mšeno u Mělníka
Miroslav Voborník, Zahradní č.p. 274, 277 35  Mšeno u Mělníka
Zuzana Rafajová, Dolní náměstí č.p. 343, 755 01  Vsetín 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Jan Živný, akad. mal., Národní obrany č.p. 589/10, 160 00  Praha 6-Bubeneč
Jiří Živný, akad. soch., Jordánská č.p. 1228, Praha 9-Kyje, 198 00  Praha 98
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Divize Čechy Sever, IDDS: k3h3xq2

účastníci dle §85 odst. 2 písm. b, c stavebního zákona – dle ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád –veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 113, 115/1, 115/2, 117, 447, 561, 807, 808, 809, parc. č. 61/1, 61/2, 190/4, 948, 1073/1, 1090/2, 1090/11, 1090/19, 1090/23, 1090/25, 1098, 3462, 3497, p. p. k. 1129, 1138/1 v katastrálním území Mšeno, st. p. 4, 6, 7, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 21, 22/2, 23, 24/1, 25, 27, 28/1, 29, 30/1, 30/2, 32, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 44/1, 44/2, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 85, 87/1, 99, 101, parc. č. 2/3, 3/1, 3/4, 3/5, 8/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 20/9, 20/10, 20/12, 20/24, 21, 22/1, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 30/1, 30/2, 33, 36, 38/3, 38/4, 39, 40, 46, 48, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 56/2, 59, 63/1, 63/2, 63/4, 63/6, 63/7, 63/10, 63/11, 64/1, 94/1, 94/8, 102, 105, 114/1, 115/8, 115/11, 383/3, 383/5, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 419/2, 448, 676/1, 680, 681, p. p. k. 104, 114/1 v katastrálním území Sedlec u Mšena

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mšeno č.p. 292, č.p. 222 a č.p. 438,  Mšeno, Sedlec č.p. 39, č.p. 38, č.p. 2, č.p. 62, č.p. 31, č.p. 15, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.e. 6, č.e. 4, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 45, č.p. 30, č.p. 42, č.p. 36, č.p. 44, č.p. 60, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 54, č.p. 5, č.p. 3 a č.p. 59

dotčené orgány:
Správa CHKO Kokořínsko -  Máchův kraj, IDDS: ahwdypi
Hasičský záchranný sbor Středoč. kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: hqjb2kg
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, IDDS: hqjb2kg
ČR- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk